看護小規模多機能型居宅介護施設整備チェックリスト

（協議様式３）

| 事業所名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 居 室 等 | 項 目 | チェック欄 |  |
|  |  | はい | いいえ |
| 一般原則・構造 | ①日照（採光）、通風（適温保持）に配慮しているか。 ②バリアフリーに配慮した施設であるか。 | □ □ | □ □ |
|  | ③災害等非常時の避難経路（最低2方向）が確保されているか。 ④手摺は廊下、食堂及び機能訓練室等に、適切に設けているか。 | □ □ | □ □ |
| 玄関及び 廊 下 | ①段差解消の対策がなされているか。 | □ | □ |
|  | ②車椅子、歩行器等の通行に支障のない幅員が確保されているか。 | □ | □ |
| 宿泊室 | ①出入口廻りは車椅子、歩行器等の使用に配慮されていますか。 | □ | □ |
|  | ②窓や扉は徘徊防止、転落防止の対策をとっているか。 |  |  |
|  | ③緊急呼び出し等通報装置を設置しているか。 | □ | □ |
|  | ④１つの宿泊室の定員は、１人としているか。 | □ | □ |
|  | ⑤宿泊室の床面積は、内法で7.43㎡以上確保しているか。 ※病院、診療所の場合は、6.4㎡以上。 | □ | □ |
|  | ⑥扉の窓から室内が見えないように配慮しているか。 | □ | □ |
|  | ⑦扉は緊急時に外から開錠できるか。 | □ | □ |
|  | ⑧トイレを宿泊室内に設置している場合、トイレ内には緊急呼び出し等通報装置を設置しているか。扉は緊急時に外から開錠できるか。 | □ | □ |
| 居間及び食堂 | ①出入口廻りは車椅子、歩行器等の使用に配慮されていますか。 | □ | □ |
|  | ②床材は滑りにくく、転倒しても怪我をしにくい材質になっているか。 | □ | □ |
|  | ③洗面台は自動水栓、レバー式などの高齢者が使いやすいものになっているか。 | □ | □ |
|  | ④洗面台に共用タオルを取り付けていないか。 ⑤石鹸・消毒液などの誤飲予防対策が取られているか。 | □ □ | □ □ |
| 相 談 室 | ①プライバシーに配慮された構造になっているか。 | □ | □ |
| 浴 室 | ①廊下と脱衣室、脱衣室と浴室の出入口の段差解消をしているか。 | □ | □ |
|  | ②脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないように配慮しているか。 | □ | □ |
|  | ③脱衣室・浴室に緊急呼び出し等通報装置が設置されているか。 | □ | □ |
|  | ④洗い場・浴槽に適切な手すり等を設置しているか。 ⑤やけど予防の対策（お湯の温度設定等）はとられていますか。 | □ □ | □ □ |
| 厨 房 | ①火気使用部分は不燃対策がされているか。 | □ | □ |
|  | ②食器・調理器具の消毒、洗浄、保管に関し衛生上の配慮がされているか。 | □ | □ |
|  | ③調理済食品の保冷・保温の設備を設け、適温食事の提供が可能となっているか。 | □ | □ |
|  | ④食品庫は衛生的に配慮されているか。 | □ | □ |
|  | ⑤食材等の搬出入は安全面・衛生面の配慮がされているか。 | □ | □ |
| ト イ レ・洗面設備 | ①男性・女性が同時利用出来るよう複数設置及び鍵付き扉の設置などのプライバシーへの配慮がされているか。 | □ | □ |
|  | ②緊急呼び出し等通報装置が適切な場所に設置されているか。 | □ | □ |
|  | ③扉を有し、緊急時には外から開錠できるようになっているか。 | □ | □ |
|  | ④水道栓は自動水栓、レバー式など高齢者が使いやすいものになっているか。 | □ | □ |
|  | ⑤共用タオルは取り付けていないか。 | □ | □ |
|  | ⑥石鹸・消毒液などの誤飲予防対策が取られているか。 | □ | □ |
| 衛生管理 | ①汚物処理室（流し）を設けている場合は、他の設備と区別された一定の スペースを有しているか。 ②厨房は、食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けているか。 ③感染症胃腸炎を含めた感染症対策として、使い捨てのビニール手袋、マスク、また消毒作業手順等について保健所の助言、指導を求め又密接な連携を確保できるか。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 消火設備その他非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備となっているか。 | □ | □ |
| その他 | ①近隣住民との協議、また説明会等を行っているか。 ②協議、説明会等で、要望・意見等があったか。 ③都市計画法及び建築基準法上の手続きを確認しましたか。（改修の場合は、用途変更等手続きについて、大阪府建築確認担当課の建築主事と相談しているか） ④消防法上の手続きを確認したか。（所轄消防署と相談しているか。） | □ □ □ □ | □ □ □ □ |

申請にあたっては、事業をされる法人が消防署に提出した防火対象物使用開始出書等の写しの添付が必要です。又事業所を新築された場合には建築基準法７条５項による検査済証の添付も必要です。