## 4）5）（構造・使用方法）
別紙① |  | 特定施設の構造及び使用の方法 |  | 別紙①記載例 |  | 特定施設の構造及び使用の方法
特定施設名 |  |  |  | 特定施設名 |  | めん類製造業の用に供する湯煮施設 | 豆腐製造業の用に供する湯煮施設
特定施設の号番号 |  |  |  | 特定施設の号番号 |  | 16 | 17
形式 |  |  |  | 形式 |  | ○○社製○○型 | □□社製□□型
構 造 | 材質 |  |  | 構 造 | 材質 | 鉄鋼製 | 鉄鋼製
| 形状及び 主要寸法 | 別図 のとおり | 別図 のとおり |  | 形状及び 主要寸法 | 別図 ３ のとおり | 別図 ３ のとおり
能力 |  |  |  | 能力 |  | 生めん○○ 食／日／基 | 大豆○○ kg／日／基
設置年月日 |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 設置年月日 |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
特定施設及びこれに 関連する主要機械 又は主要装置の配置 |  | 別図 のとおり | 別図 のとおり | 特定施設及びこれに 関連する主要機械 又は主要装置の配置 |  | 別図 ２ のとおり | 別図 ２ のとおり
操縦系統 |  | 別図 のとおり | 別図 のとおり | 操縦系統 |  | 別図 ４ のとおり | 別図 ４ のとおり
特定施設の使用 時間間隔及び １日の使用時間 |  | 時から 時まで （ ）時間 | 時から 時まで （ ）時間 | 特定施設の使用 時間間隔及び １日の使用時間 |  | 午前９ 時から 午後５ 時まで （ ８ ）時間 | 午前９ 時から 午後５ 時まで （ ８ ）時間
季節的変動の概要 |  |  |  | 季節的変動の概要 |  | 冬季（１２月）１０時間使用 | な し
原材料（消耗資材を 含む）の種類、使用 の方法及び１日 当たりの使用量 |  |  |  | 原材料（消耗資材を 含む）の種類、使用 の方法及び１日 当たりの使用量 |  | 小麦粉 ○○ kg／日 食塩 ○○ kg／日 | 大豆○○ kg／日 硫酸マグネシウム（凝固剤）○○㎏／日
使用時の水質 及び汚水量 |  | 別表 のとおり | 別表 のとおり | 使用時の水質 及び汚水量 |  | 別表 2 のとおり | 別表 2 のとおり
設置数 |  | 基 | 基 | 設置数 |  | 1 基 | 1 基
その他参考事項 |  | 別表 1 のとおり | 別表 1 のとおり | その他参考事項 |  | 別表 1 のとおり | 別表 1 のとおり

## 6）汚水処理方法
別紙② | 汚水の処理の方法 |  | 別紙② | 記載例 | 汚水の処理の方法 |  | 別紙②の記載方法について
除害施設名 |  |  | 除害施設名 |  | 凝集加圧浮上・活性汚泥処理施設 |  | 除害施設名 | 汚水などの処理施設の一般的名称を記載すること。 還元処理、中和処理、凝集沈殿処理施設などが同系列にある場合 は、その処理方法を列記すること。 例）還元、中和、凝集沈殿処理施設 注）処理方法が同じであっても別系列の場合は別欄に当該項目を 記載すること。
除害施設の 設置場所 | 別図 のとおり | 別図 のとおり | 除害施設の 設置場所 |  | 別図 ２ のとおり | 別図 のとおり | 除害施設の設置場所 | 別図２のとおり
設置年月日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 設置年月日 |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 | 令和 年 月 日 | 設置年月日 | 除害施設の設置年月日を記載すること。
除害施設の概要 | 別図 のとおり | 別図 のとおり | 除害施設の概要 |  | 別図 ５ のとおり | 別図 のとおり | 除害施設の概要 | 別図５のとおり ※仕様書及び設計図面を添付すること。
汚水の処理系統 | 別図 のとおり | 別図 のとおり | 汚水の処理系統 |  | 別図 ６ のとおり | 別図 のとおり | 汚水の処理系統 | 別図６のとおり ※汚水処理に関する工程（フローシート）を記載すること。
汚水の導水経路 | 別図 のとおり | 別図 のとおり | 汚水の導水経路 |  | 別図 ２ のとおり | 別図 のとおり | 汚水の導水経路 | 別図２のとおり ※特定施設等から除害施設に至る汚水の経路を記載すること。
公共下水道 への排出方法 | 別図 のとおり | 別図 のとおり | 公共下水道 への排出方法 |  | 別図 ２ のとおり | 別図 のとおり | 公共下水道への 排出方法 | 別図２のとおり ※排水口の設置を別図に記載すること。
除害施設の使用 時間間隔及び １日の使用時間 | 時から 時まで （ ）時間 | 時から 時まで （ ）時間 | 除害施設の使用 時間間隔及び １日の使用時間 |  | 時から 時まで 連続 （ 24 ）時間 | 時から 時まで （ ）時間 | 除害施設の使用時間間隔 及び１日の使用時間 | 使用時間間隔や１日当たりの使用時間を記載すること。 例）午前８時から午後５時まで（８時間）
季節的変動の概要 |  |  | 季節的変動の概要 |  | な し |  | 季節的変動の概要 | 季節的変動がある場合は、その状況を記載すること。 特になければ、「なし」と記載すること。
汚水の処理に要する 消耗資材の１日当た りの用途別使用量 |  |  | 汚水の処理に要する 消耗資材の１日当た りの用途別使用量 |  | 苛性ソーダ（中和） ○㎏／日 塩酸（中和） ○㎏／日 高分子凝集剤 ○㎏／日 |  | 汚水の処理に要する 消耗資材の１日あた りの用途別使用量 | 汚水の処理に要する薬品等の１日あたりの使用量を用途別に記載 すること。 例）苛性ソーダ（中和） ○㎏／日
処理前後の 水質及び水量 | 別表 のとおり | 別表 のとおり | 処理前後の 水質及び水量 |  | 別表 ２ のとおり | 別表 のとおり | 処理前後の 水質及び水量 | 別表２のとおり
残渣の種類及び １月間の種類別 生成量並びにその 処理の方法の概要 |  |  | 残渣の種類及び １月間の種類別 生成量並びにその 処理の方法の概要 |  | スラッジ ○t／月 廃棄物処理業者に委託 処理業者の許可証及び委託契約書 の写しを添付 |  | 残渣の種類及び１月間 の種類別生産量並びに その処理の方法の概要 | 汚水等の処理によって生じる残渣の１ヶ月（１日）の種類別生成量及 びその処理方法を記載すること。 例）スラッジ １t／月 フィルタープレスで脱水し、廃棄物処理業者に委託 ⇒廃棄物処理業者の許可証と契約書の写しを添付
濃厚廃液の 処理方法 |  |  | 濃厚廃液の 処理方法 |  | 濃厚廃液貯槽に貯留後業者委託 （委託契約書、許可証の写しを添付） |  | 濃厚廃液の処理方法 | 濃厚な廃液が発生する場合に、その発生量、処理方法について記 載すること。
その他参考事項 |  |  | その他参考事項 |  | 除害施設の設計 ○○設計㈱ 〃 の施工 □□工業㈱ |  | その他参考事項 | 汚水の処理の方法について参考となる事項を記載すること。

## 7）（下水の量・水質）
別紙③ | 下水の量及び水質 | [5 empty] | 別紙③の記載方法について
排水口名 | [6 empty] | 排水口名 |  |  | 工場又は事業場から公共下水道に接続する排水口の名称又は番号を 記載すること。（添付図面と同一番号、名称にすること。）
排水量 | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 | 排水量 |  |  | １日の総合排水量及びそれぞれの排水口ごとの排水量は、それぞれの 通常及び最大排水量を記載すること。
（㎥／日） | [6 empty] | 水質 |  |  | 原材料、使用薬品から判断される必要な水質項目について記載するこ と。
水 質
[8 empty] | 別紙③ |  | 下水の量及び水質
[8 empty] | 排水口名 |  | №１ |  | №２
[8 empty] | 排水量 |  | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大
[8 empty] | （㎥／日） |  | 84 | 100 | 5 | 7
[8 empty] | 水 質 | PH | ６～８ | ６～８ | ６～８ | ６～８
[9 empty] | BOD | 100 | 250 | 180 | 250
[9 empty] | SS | 100 | 250 | 200 | 250
[9 empty] | 油分 | 20 | 25 | 10 | 15
その他下水の量
及び水質について
参考となる事項
その他下水の量 及び水質について 参考となる事項

## 7）（用水・排水の系統）
別紙④ |  | 用水及び排水の系統 |  |  |  | 別紙④の記載方法について
用水の種類及び量 |  |  |  |  | （㎥／日） | 用水の種類及び量 |  |  | 用水の種類ごとに、１日あたりの通常の水量を記載すること。 「その他」とあるところには、海水などがある場合に記載する。
上水道 |  | 地下水 | 工業用水 | その他（ ） | 合計 | 排水の種類及び量 |  |  | 排水口ごとに、該当する排水の１日あたりの通常の水量を記載すること。
[6 empty] | 用水及び排水の系統図 |  |  | 別図４のとおり
排水の種類及び量 |  |  |  |  | （㎥／日） |  | 別紙④ |  | 用水及び排水の系統
排水口名 |  |  |  |  | 合計 |  | 用 水 の 種 類 及 び 量 （㎥／日）
作業排水 | [6 empty] | 上水道 |  | 地下水 |  | 工業用水 | その他（ ） | 合計
冷却水 | 直接 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 20 |  | 120
間接
生活排水 | [6 empty] | 排 水 の 種 類 及 び 量 （㎥／日）
[7 empty] | 排水口名 |  | №１ |  | №２ |  | 合計
[7 empty] | 作業排水 |  | 84 |  |  |  | 84
[7 empty] | 冷却水 | 直接
合計 | [7 empty] | 間接
[7 empty] | 生活排水 |  |  |  | 5 |  | 5
用水及び排水の系統図 |  |  | 別図 のとおり
[7 empty] | 合 計 |  | 84 |  | 5 |  | 89
[7 empty] | 用水及び排水の系統図 |  |  | 別図４のとおり